4-2017

Благоустройство муниципальной территории общего пользования «Аллея славы» по адресу: р.п. Сосновское, ул. 1 Мая, у д.42

Данная документация разработана в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды р.п.Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ПЗ | Пояснительная записка |  |
| Раздел 1 | Общая часть |  |
| Раздел 2 | Схема планировочной организации |  |
|  | земельного участка |  |
| Раздел 3 | Перечень мероприятий по обеспечению |  |
|  | доступа инвалидов |  |
|  | Графическая часть |  |
| Л1 | Генплан. Благоустройство | от д.18 до д.38 |
| Л2 | Генплан. Благоустройство | от д.38 до д.48 |

- Общая часть

  - Основание для разработки

Документация разработана на основании:

- муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды р.п. Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы» ;

- акта осмотра общественной территории  по адресу: р.п. Сосновское, ул.1 Мая.

1.2. Описание планируемых работ по благоустройству

Данный проект планируется реализовать в 2 этапа:

1 этап реализации  проекта в 2018 году включает следующий перечень работ:

1.1. Устройство ограждения кованного металлического – 40 м.п. (включая арку);

1.2. Устройство ограждения из металлического профиллированного листа – 37 м.п;

1.3. Устройство подъездных путей с парковой для автомобилей с покрытием из асфальтобетонной смеси – 710 м²;

- этап реализации  проекта в 2019 году включает следующий перечень работ:

  - Установка фонтана – 1 шт;

  - Установка скамеек – 4 шт;

  - Установка уличного светильника – 6 шт;

  - Установка мемориала «Доска славы» - 1 шт;

  - Установка урны уличной - 4 шт;

  - Посадка цветников – 51,75 м²;

  - Посадка газона – 1744 м²;

  - Посадка деревьев – 22 шт;

  - Устройство дорожек, тротуаров с покрытием из брусчатки – 391 м²;

  - Устройство заездов к жилым домам с покрытием из асфальтобетонной смеси – 300 м²;

  - Устройство подъездных путей с покрытием из асфальтобетонной смеси – 643,6 м²;

  - Устрой дорожек, тротуаров с покрытием из асфальтобетонной смеси – 640 м²;

  - Сведения о климатической, географической, инженерно-геологической

характеристики района строительства

Благоустройство дворовой территории планируется выполнить на ул.1 Мая в р.п. Сосновское Сосновского района Нижегородской области.

Рельеф территории – спокойный.

Проект разработан для II климатического района.

Нормативное значение снегового покрова 240 кг/м²;

Нормативное значение ветрового покрова 23 кг/м²;

Расчетная температура наружного воздуха -31°С

Благоустройство территории выполнено на топографической съемке М 1:500.

- Технико-экономические показатели

- Площадь общественной территории – 0,45 га;

- Площадь застройки проездов асфальтобетонной с покрытием из асфальтобетонной смеси к зданию МФЦ – 1098,6 м²;

- Площадь застройки стоянок для автомобилей с покрытием из асфальтобетонной смеси – 255 м²;

- Площадь застройки дорожек, тротуаров с покрытием из асфальтобетонной смеси – 640 м²;

- Площадь застройки дорожек, тротуаров с покрытием из брусчатки – 391  м²;

- Площадь заездов к жилым домам с покрытием из асфальтобетонной смеси – 300 м²;

- Общая площадь устройства твердого покрытия – 2684,6 м²;

- Установка фонтана – 1 шт;

- Установка скамеек – 4 шт;

- Установка уличного светильника – 8 шт;

- Установка мемориала «Доска славы» - 1 шт;

- Установка урны уличной - 4 шт;

- Посадка цветников – 51,75 м²;

- Посадка газона – 1744 м²;

- Посадка деревьев – 22 шт.

2.1. Технико-экономические показатели на 1 этап реализации проекта

1.1. Устройство ограждения кованного металлического – 40 м.п. (включая арку);

1.2. Устройство ограждения из металлического профиллированного листа – 37 м.п;

1.3. Устройство подъездных путей с парковой для автомобилей с покрытием из асфальтобетонной смеси – 710 м²;

- Схема планировочной организации земельного участка

Благоустраиваемая общественная территория расположена в р.п. Сосновское по ул. 1 Мая.

Горизонтальная разбивка асфальтобетонного покрытия ведется относительно отметок существующего покрытия. Отвод поверхностных вод производится в строну проезжей части улицы.

Благоустройство территории выполнено на топографической съемки  М 1:500.

На 1 этапе благоустройства данной территории планируется выполнить ремонт существующего дорожного покрытия проездов и установить ограждения. Основание – исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала и устройство оснований из песка и щебеночного (для парковки) – щебень фракции 10-20 мм М 400 и фракции 20-40 мм М400. Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 4 см марка III, тип В для проездов.

Ограждение предусмотрено выполнить металлическое кованное декоративное, которое планируется установить перед благоустраиваемой площадью, и металлическое - из профилированного листа, которое будет установлено с северо-западной стороны.

На 2 этапе благоустройства территории планируется выполнить устройство тротуаров из брусчатки с цветниками в центральной части площади, установить фонтан, уличные светильники, скамьи, урны. Выполнить озеленение в виде газона с посадкой деревьев. Также планируется выполнить благоустройство тротуарной части от д. № 18 до д.№ 48 по ул.1 Мая с озеленением в виде газона, посадкой деревьев  и устройством заездов к жилым домам. Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 4 см марка III, тип В для проездов и покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см марка III, тип Д для тротуаров.

- Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Проектом предусмотрены мероприятия для удобного доступа инвалидов и маломобильных групп населения с учетом местных условий и дополнительных требований ВСН 62-91, СП 31-102-99, СП 59.13330.2012. При формировании участка строительства соблюдена непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц. Для обеспечения передвижения инвалидов высота бордюрного камня не превышает 0,04м.